## Samenvatting
Thuisbatterij V2: ideale accugrootte
Ontladen alleen in uren zonder teruglevering (PV uit).
Accuvermogen (kW) | 2.5
Rendement round-trip | 90%
Periode van | 2025-08-29
Periode tot | 2026-10-02
Aantal dagen | 400
Afname totaal (kWh) | 4467.31
Teruglevering totaal (kWh) | 5119.6
Afname bij PV uit totaal (kWh) | 3745.3
Aandeel afname bij PV uit | 83.84%
Ideale accugrootte (kWh)
Periode | Dagen | Gemiddelde | Mediaan | P80 | P90 | Maximum | Mediaan simulatie
Heel jaar | 400 | 4.1855 | 3.9887 | 6.5301 | 8.4064 | 16.2857 | 3.895
Winter | 90 | 1.5166 | 0.36524 | 3.2976 | 4.0234 | 10.1319 | -
Lente | 92 | 6.063 | 5.6657 | 8.2198 | 10.4241 | 16.2857 | -
Zomer | 95 | 4.712 | 4.501 | 6.4047 | 7.8235 | 12.9021 | -
Herfst | 123 | 4.3272 | 4.3007 | 6.3714 | 7.9057 | 13.6505 | -
De Excel-berekening werkt met dagtotalen per venster (eerste teruglevering tot eerste teruglevering de volgende dag) en is daardoor iets ruimer dan de uursimulatie uit de notebook (kolom J op Data). De uursimulatie rekent met een vast vermogen van 2,5 kW; wijzig je het vermogen hier, dan verandert alleen de Excel-berekening.
Datakwaliteit: 9 dagen zonder meetdata (27–29 nov, 5 en 10–12 dec 2025, 3 jul en 28 aug 2026). De dag na zo'n gat bevat de ingehaalde afname in één keer, bijvoorbeeld 81,6 kWh op 30 nov 2025.
Jaaropbrengst per batterijgrootte (uursimulatie notebook)
Capaciteit (kWh) | Verschoven per jaar (kWh) | Extra per kWh capaciteit
0 | 0 | -
2 | 566 | 283
4 | 1000 | 217
5 | 1148 | 148
6 | 1251 | 103
8 | 1382 | 65.5
10 | 1452 | 35
12 | 1486 | 17
15 | 1519 | 11
20 | 1551 | 6.4
Bron: batterij_simulatie_v2.ipynb in Home Assistant, uurdata slimme meter 29-08-2025 t/m 02-10-2026 (400 dagen).

## Instellingen
Instellingen
Gele cellen kun je aanpassen; alle berekeningen rekenen mee.
Accuvermogen (kW) | 2.5 | Laad- en ontlaadvermogen van de batterij.
Rendement round-trip | 90% | Verlies over laden plus ontladen samen.
Klassebreedte histogram (kWh) | 1 | Breedte van de staven in de verdeling.
√ rendement (enkele richting) | 0.94868

## Data
Datum | Afname (kWh) | Teruglevering (kWh) | Afname PV uit (kWh) | Seizoen | Venster: teruglevering (kWh) | Venster: uren met teruglevering | Venster: afname PV uit (kWh) | Venster: uren PV uit | Ideaal simulatie notebook (kWh) | Ideale accugrootte Excel (kWh) | Winter | Lente | Zomer | Herfst
2025-08-29 | 0.69 | 0 | 0.69 | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2025-08-30 | 8.99 | 17.75 | 7.53 | Zomer | 17.75 | 12 | 8.06 | 14 | 8.41 | 8.496 |  |  | 8.496
2025-08-31 | 9.53 | 11.11 | 9.04 | Zomer | 11.11 | 9 | 9.63 | 15 | 10.05 | 10.1509 |  |  | 10.1509
2025-09-01 | 6.96 | 15.82 | 4.61 | Herfst | 15.82 | 11 | 4.06 | 12 | 4.24 | 4.2796 |  |  |  | 4.2796
2025-09-02 | 6.63 | 20.18 | 6.16 | Herfst | 20.18 | 11 | 5.47 | 12 | 5.71 | 5.7659 |  |  |  | 5.7659
2025-09-03 | 5.38 | 8.23 | 2.81 | Herfst | 8.23 | 13 | 2.8 | 11 | 2.92 | 2.9515 |  |  |  | 2.9515
2025-09-04 | 4.1 | 19.85 | 3.19 | Herfst | 19.85 | 13 | 3.5 | 11 | 3.65 | 3.6893 |  |  |  | 3.6893
2025-09-05 | 4.53 | 19.73 | 3.81 | Herfst | 19.73 | 13 | 3.77 | 11 | 3.94 | 3.9739 |  |  |  | 3.9739
2025-09-06 | 6.11 | 21.52 | 4.54 | Herfst | 21.52 | 12 | 4.08 | 12 | 4.26 | 4.3007 |  |  |  | 4.3007
2025-09-07 | 2.49 | 29.56 | 2.09 | Herfst | 29.56 | 13 | 2.5 | 12 | 2.61 | 2.6352 |  |  |  | 2.6352
2025-09-08 | 1.84 | 11.64 | 1.58 | Herfst | 11.64 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-09-09 | 15.04 | 9.75 | 4.07 | Herfst | 9.75 | 1 | 5.58 | 10 | 2.35 | 2.3717 |  |  |  | 2.3717
2025-09-10 | 5.72 | 23.3 | 4.47 | Herfst | 23.31 | 11 | 4.96 | 13 | 5.17 | 5.2283 |  |  |  | 5.2283
2025-09-11 | 7.59 | 15.7 | 4.95 | Herfst | 15.69 | 12 | 4.03 | 11 | 4.2 | 4.248 |  |  |  | 4.248
2025-09-12 | 5.66 | 20.06 | 4.23 | Herfst | 20.06 | 12 | 4.34 | 13 | 4.53 | 4.5748 |  |  |  | 4.5748
2025-09-13 | 5.92 | 10.3 | 4.38 | Herfst | 10.3 | 11 | 7.94 | 13 | 7.88 | 8.3695 |  |  |  | 8.3695
2025-09-14 | 11.46 | 17.4 | 10.26 | Herfst | 17.4 | 10 | 6.58 | 13 | 6.87 | 6.9359 |  |  |  | 6.9359
2025-09-15 | 3.89 | 21.73 | 3.5 | Herfst | 21.73 | 12 | 4.43 | 13 | 4.62 | 4.6696 |  |  |  | 4.6696
2025-09-16 | 6.99 | 13.85 | 5.43 | Herfst | 13.85 | 12 | 5.51 | 12 | 5.75 | 5.808 |  |  |  | 5.808
2025-09-17 | 8.7 | 1.94 | 5.05 | Herfst | 1.94 | 9 | 5.49 | 17 | 1.78 | 1.8404 |  |  |  | 1.8404
2025-09-18 | 6.32 | 2.09 | 4.85 | Herfst | 2.09 | 9 | 3.4 | 12 | 1.97 | 1.9827 |  |  |  | 1.9827
2025-09-19 | 4.39 | 22.32 | 3.84 | Herfst | 22.32 | 12 | 4.19 | 13 | 4.37 | 4.4166 |  |  |  | 4.4166
2025-09-20 | 10.88 | 2.69 | 5.59 | Herfst | 2.7 | 8 | 7.28 | 18 | 1.35 | 2.5614 |  |  |  | 2.5614
2025-09-21 | 11.25 | 8.01 | 4.67 | Herfst | 8 | 10 | 3.16 | 12 | 3.3 | 3.3309 |  |  |  | 3.3309
2025-09-22 | 6.69 | 17.49 | 4.89 | Herfst | 17.49 | 11 | 4.73 | 13 | 4.93 | 4.9859 |  |  |  | 4.9859
2025-09-23 | 12.93 | 17.3 | 10.62 | Herfst | 17.3 | 12 | 10.72 | 12 | 7.69 | 11.2999 |  |  |  | 11.2999
2025-09-24 | 5.15 | 21.11 | 5.08 | Herfst | 21.11 | 11 | 5.2 | 13 | 5.43 | 5.4813 |  |  |  | 5.4813
2025-09-25 | 8.78 | 16.51 | 7.64 | Herfst | 16.51 | 10 | 8.02 | 15 | 8.36 | 8.4538 |  |  |  | 8.4538
2025-09-26 | 7.59 | 7.84 | 6 | Herfst | 7.84 | 10 | 5.25 | 13 | 5.48 | 5.534 |  |  |  | 5.534
2025-09-27 | 5.49 | 6.03 | 4.09 | Herfst | 6.03 | 10 | 4.03 | 14 | 4.21 | 4.248 |  |  |  | 4.248
2025-09-28 | 9.07 | 16.94 | 7.4 | Herfst | 16.94 | 11 | 9.09 | 14 | 9.49 | 9.5817 |  |  |  | 9.5817
2025-09-29 | 8.05 | 10.66 | 5.33 | Herfst | 10.66 | 8 | 4.05 | 15 | 4.23 | 4.2691 |  |  |  | 4.2691
2025-09-30 | 3.05 | 16.82 | 2.73 | Herfst | 16.82 | 11 | 3.14 | 13 | 3.28 | 3.3099 |  |  |  | 3.3099
2025-10-01 | 9.32 | 14.04 | 7.37 | Herfst | 14.04 | 11 | 6.67 | 13 | 6.96 | 7.0308 |  |  |  | 7.0308
2025-10-02 | 9.83 | 13.21 | 8.62 | Herfst | 13.21 | 10 | 13.64 | 15 | 12.41 | 12.5321 |  |  |  | 12.5321
2025-10-03 | 13.53 | 1.39 | 12.23 | Herfst | 1.39 | 8 | 10.99 | 18 | 1.31 | 1.3187 |  |  |  | 1.3187
2025-10-04 | 16.36 | 6.68 | 13.53 | Herfst | 6.68 | 7 | 10.31 | 15 | 6.27 | 6.3372 |  |  |  | 6.3372
2025-10-05 | 19.54 | 5.78 | 14.46 | Herfst | 5.79 | 9 | 15.95 | 16 | 5.43 | 5.4929 |  |  |  | 5.4929
2025-10-06 | 11.41 | 1.94 | 10.15 | Herfst | 1.94 | 6 | 8.65 | 16 | 1.82 | 1.8404 |  |  |  | 1.8404
2025-10-07 | 7.68 | 5.64 | 6.66 | Herfst | 5.64 | 8 | 8.86 | 18 | 5.3 | 5.3506 |  |  |  | 5.3506
2025-10-08 | 14.21 | 0.85 | 12.28 | Herfst | 0.85 | 5 | 9.89 | 17 | 0.58 | 0.80638 |  |  |  | 0.80638
2025-10-09 | 6.8 | 11.34 | 5.66 | Herfst | 11.34 | 11 | 5.66 | 13 | 5.91 | 5.9662 |  |  |  | 5.9662
2025-10-10 | 9.18 | 5.51 | 8.96 | Herfst | 5.51 | 8 | 9.36 | 18 | 5.17 | 5.2272 |  |  |  | 5.2272
2025-10-11 | 11.4 | 2.22 | 10.49 | Herfst | 2.22 | 5 | 10.45 | 18 | 2.08 | 2.1061 |  |  |  | 2.1061
2025-10-12 | 13.65 | 2.86 | 10.99 | Herfst | 2.86 | 8 | 12.33 | 16 | 2.68 | 2.7132 |  |  |  | 2.7132
2025-10-13 | 10.43 | 6.22 | 9.96 | Herfst | 6.22 | 9 | 9.4 | 15 | 5.84 | 5.9008 |  |  |  | 5.9008
2025-10-14 | 9.01 | 3.86 | 7.85 | Herfst | 3.86 | 9 | 7.4 | 15 | 3.63 | 3.6619 |  |  |  | 3.6619
2025-10-15 | 9.54 | 1.21 | 7.17 | Herfst | 1.21 | 7 | 6.54 | 17 | 0.86 | 1.1479 |  |  |  | 1.1479
2025-10-16 | 7.51 | 7.69 | 6.8 | Herfst | 7.69 | 9 | 9.28 | 15 | 7.22 | 7.2954 |  |  |  | 7.2954
2025-10-17 | 12.47 | 5.94 | 12.05 | Herfst | 5.94 | 9 | 11.54 | 16 | 5.58 | 5.6352 |  |  |  | 5.6352
2025-10-18 | 9.96 | 6.74 | 8.61 | Herfst | 6.74 | 7 | 6.29 | 16 | 6.33 | 6.3941 |  |  |  | 6.3941
2025-10-19 | 3.63 | 9.62 | 2.3 | Herfst | 9.62 | 9 | 2.13 | 15 | 2.23 | 2.2452 |  |  |  | 2.2452
2025-10-20 | 2.36 | 6.11 | 2.19 | Herfst | 6.11 | 9 | 2.2 | 15 | 2.29 | 2.319 |  |  |  | 2.319
2025-10-21 | 2.4 | 5.84 | 2.3 | Herfst | 5.84 | 9 | 5.13 | 16 | 5.35 | 5.4075 |  |  |  | 5.4075
2025-10-22 | 11.48 | 2.29 | 9.3 | Herfst | 2.28 | 8 | 6.99 | 15 | 2.14 | 2.163 |  |  |  | 2.163
2025-10-23 | 6.23 | 1.27 | 4.42 | Herfst | 1.27 | 6 | 4.05 | 18 | 0.84 | 1.2048 |  |  |  | 1.2048
2025-10-24 | 2.49 | 11.66 | 2.46 | Herfst | 11.66 | 9 | 2.44 | 15 | 2.55 | 2.572 |  |  |  | 2.572
2025-10-25 | 18.72 | 2.07 | 18.62 | Herfst | 2.07 | 5 | 21.04 | 20 | 1.95 | 1.9638 |  |  |  | 1.9638
2025-10-26 | 20.75 | 1.05 | 15.59 | Herfst | 1.05 | 5 | 14.01 | 18 | 0.65 | 0.99612 |  |  |  | 0.99612
2025-10-27 | 11.49 | 5.04 | 9.06 | Herfst | 5.04 | 8 | 10.48 | 17 | 4.72 | 4.7814 |  |  |  | 4.7814
2025-10-28 | 10.61 | 4.18 | 9.67 | Herfst | 4.18 | 7 | 9.8 | 16 | 3.93 | 3.9655 |  |  |  | 3.9655
2025-10-29 | 19.08 | 3.82 | 18.04 | Herfst | 3.82 | 8 | 18.05 | 16 | 3.59 | 3.624 |  |  |  | 3.624
2025-10-30 | 12.03 | 4.72 | 10.31 | Herfst | 4.72 | 9 | 9.46 | 17 | 4.43 | 4.4778 |  |  |  | 4.4778
2025-10-31 | 12.76 | 2.8 | 12.31 | Herfst | 2.79 | 6 | 16.11 | 19 | 2.62 | 2.6468 |  |  |  | 2.6468
2025-11-01 | 27.88 | 0.23 | 26.21 | Herfst | 0.24 | 3 | 22.66 | 19 | 0.18 | 0.22768 |  |  |  | 0.22768
2025-11-02 | 19.19 | 4.44 | 17.29 | Herfst | 4.43 | 6 | 21.18 | 19 | 4.16 | 4.2027 |  |  |  | 4.2027
2025-11-03 | 14.33 | 0.98 | 13.86 | Herfst | 0.98 | 6 | 9.24 | 17 | 0.92 | 0.92971 |  |  |  | 0.92971
2025-11-04 | 2.3 | 4.5 | 2.29 | Herfst | 4.49 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-05 | 17.83 | 10.06 | 7.2 | Herfst | 10.06 | 1 | 9.9 | 13 | 2.35 | 2.3717 |  |  |  | 2.3717
2025-11-06 | 18.64 | 6.51 | 18.19 | Herfst | 6.51 | 8 | 17.52 | 16 | 6.11 | 6.1759 |  |  |  | 6.1759
2025-11-07 | 10.9 | 9.75 | 10.33 | Herfst | 9.75 | 9 | 12 | 17 | 9.15 | 9.2497 |  |  |  | 9.2497
2025-11-08 | 13.89 | 1.8 | 12.2 | Herfst | 1.8 | 5 | 12.61 | 19 | 1.69 | 1.7076 |  |  |  | 1.7076
2025-11-09 | 14.01 | 4.59 | 13.19 | Herfst | 4.59 | 6 | 14.83 | 19 | 4.31 | 4.3545 |  |  |  | 4.3545
2025-11-10 | 14.86 | 0.71 | 13.98 | Herfst | 0.71 | 4 | 10.55 | 18 | 0.67 | 0.67357 |  |  |  | 0.67357
2025-11-11 | 13.8 | 0.93 | 11.89 | Herfst | 0.93 | 5 | 13.98 | 20 | 0.83 | 0.88228 |  |  |  | 0.88228
2025-11-12 | 12.11 | 4.81 | 10.05 | Herfst | 4.81 | 6 | 8.72 | 18 | 4.52 | 4.5632 |  |  |  | 4.5632
2025-11-13 | 9.7 | 1.55 | 9.15 | Herfst | 1.55 | 5 | 11.01 | 22 | 1.46 | 1.4705 |  |  |  | 1.4705
2025-11-14 | 13.61 | 0.02 | 13.52 | Herfst | 0.03 | 1 | 12.15 | 21 | 0 | 0.02846 |  |  |  | 0.02846
2025-11-15 | 9.12 | 0.16 | 8.5 | Herfst | 0.15 | 2 | 7.44 | 22 | 0.14 | 0.1423 |  |  |  | 0.1423
2025-11-16 | 11.52 | 0.25 | 11.49 | Herfst | 0.25 | 3 | 12.09 | 19 | 0.23 | 0.23717 |  |  |  | 0.23717
2025-11-17 | 14.56 | 7.62 | 13.88 | Herfst | 7.62 | 7 | 13.94 | 18 | 7.15 | 7.229 |  |  |  | 7.229
2025-11-18 | 9.76 | 2.29 | 8.49 | Herfst | 2.28 | 6 | 16.97 | 20 | 2.14 | 2.163 |  |  |  | 2.163
2025-11-19 | 43.87 | 0 | 43.87 | Herfst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-20 | 11.99 | 2.15 | 11.96 | Herfst | 2.15 | 3 | 6.97 | 23 | 2.02 | 2.0397 |  |  |  | 2.0397
2025-11-21 | 28.65 | 5.77 | 23.99 | Herfst | 5.77 | 3 | 28.6 | 17 | 3.46 | 5.4739 |  |  |  | 5.4739
2025-11-22 | 13.35 | 0.98 | 11.01 | Herfst | 0.98 | 6 | 8.67 | 19 | 0.92 | 0.92971 |  |  |  | 0.92971
2025-11-23 | 19.7 | 0.66 | 19.55 | Herfst | 0.66 | 4 | 23.45 | 20 | 0.62 | 0.62613 |  |  |  | 0.62613
2025-11-24 | 27.15 | 1.97 | 26.25 | Herfst | 1.97 | 6 | 25.23 | 19 | 1.85 | 1.8689 |  |  |  | 1.8689
2025-11-25 | 18.61 | 1.29 | 18.27 | Herfst | 1.29 | 4 | 15.75 | 18 | 1.21 | 1.2238 |  |  |  | 1.2238
2025-11-26 | 2.83 | 1.34 | 2.62 | Herfst | 1.34 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | Herfst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | Herfst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | Herfst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2025-11-30 | 81.62 | 3.59 | 9.37 | Herfst | 3.59 | 4 | 17.02 | 20 | 3.37 | 3.4058 |  |  |  | 3.4058
2025-12-01 | 18.5 | 0.18 | 17.67 | Winter | 0.18 | 3 | 22.18 | 22 | 0.17 | 0.17076 | 0.17076
2025-12-02 | 27.56 | 0 | 27.56 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 | 32.02 | 0 | 32.02 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 | 5.73 | 1.42 | 5.38 | Winter | 1.42 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-06 | 29.24 | 2.75 | 1 | Winter | 2.75 | 1 | 8.29 | 15 | 2.35 | 2.3717 | 2.3717
2025-12-07 | 17.5 | 0 | 17.5 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-08 | 14.93 | 0 | 14.93 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-09 | 6.72 | 0.11 | 6.59 | Winter | 0.1 | 1 | 1.19 | 23 | 0.09 | 0.094868 | 0.094868
2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-13 | 62.09 | 4.01 | 9.82 | Winter | 4.01 | 1 | 17.82 | 20 | 2.35 | 2.3717 | 2.3717
2025-12-14 | 23.64 | 0 | 23.64 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-15 | 16.19 | 0 | 16.19 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-16 | 12.22 | 2.7 | 10.61 | Winter | 2.7 | 6 | 16.79 | 20 | 2.53 | 2.5614 | 2.5614
2025-12-17 | 34.85 | 0 | 34.85 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-18 | 18.28 | 0.42 | 17.87 | Winter | 0.42 | 5 | 20.08 | 20 | 0.39 | 0.39845 | 0.39845
2025-12-19 | 11.66 | 1.59 | 11.52 | Winter | 1.59 | 4 | 6.86 | 20 | 1.49 | 1.5084 | 1.5084
2025-12-20 | 6.83 | 0.41 | 5.69 | Winter | 0.41 | 4 | 6.84 | 21 | 0.38 | 0.38896 | 0.38896
2025-12-21 | 7.32 | 1.91 | 6.74 | Winter | 1.91 | 4 | 7.87 | 19 | 1.8 | 1.812 | 1.812
2025-12-22 | 16.18 | 0.28 | 15.35 | Winter | 0.28 | 2 | 15.2 | 23 | 0.26 | 0.26563 | 0.26563
2025-12-23 | 22.26 | 0 | 22.26 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-24 | 17.29 | 2.02 | 16.25 | Winter | 2.02 | 5 | 14.53 | 18 | 1.9 | 1.9163 | 1.9163
2025-12-25 | 15.53 | 4.22 | 14.33 | Winter | 4.22 | 6 | 17.36 | 20 | 3.97 | 4.0034 | 4.0034
2025-12-26 | 20.86 | 2.6 | 19.51 | Winter | 2.6 | 4 | 21.06 | 20 | 2.44 | 2.4666 | 2.4666
2025-12-27 | 31.84 | 0 | 31.84 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-28 | 23.88 | 2.38 | 21.64 | Winter | 2.38 | 5 | 21.34 | 20 | 2.24 | 2.2579 | 2.2579
2025-12-29 | 26.83 | 0 | 26.83 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-30 | 16.61 | 2.32 | 15.6 | Winter | 2.32 | 5 | 17.72 | 19 | 2.17 | 2.2009 | 2.2009
2025-12-31 | 14.5 | 0.74 | 13.1 | Winter | 0.74 | 3 | 13.98 | 22 | 0.7 | 0.70203 | 0.70203
2026-01-01 | 28.76 | 0 | 28.76 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-02 | 22.3 | 0.09 | 18.16 | Winter | 0.09 | 3 | 25.72 | 25 | 0.06 | 0.085381 | 0.085381
2026-01-03 | 24.33 | 0.05 | 24.11 | Winter | 0.05 | 1 | 18.38 | 21 | 0 | 0.047434 | 0.047434
2026-01-04 | 16 | 1.23 | 15.33 | Winter | 1.23 | 3 | 17.72 | 21 | 1.16 | 1.1669 | 1.1669
2026-01-05 | 30.07 | 0 | 30.07 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-06 | 28.72 | 0 | 28.72 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-07 | 26.67 | 0 | 26.67 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-08 | 14.9 | 0.01 | 14.9 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-09 | 35.3 | 0 | 35.3 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-10 | 41.17 | 0.05 | 39.9 | Winter | 0.04 | 1 | 19.23 | 19 | 0 | 0.037947 | 0.037947
2026-01-11 | 24.51 | 0.05 | 23.66 | Winter | 0.05 | 2 | 31.17 | 23 | 0 | 0.047434 | 0.047434
2026-01-12 | 31.54 | 0 | 31.54 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-13 | 26.88 | 0 | 26.88 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-14 | 24.15 | 3.47 | 23.34 | Winter | 3.47 | 5 | 22.2 | 22 | 3.2 | 3.2919 | 3.2919
2026-01-15 | 10.2 | 0.04 | 9.97 | Winter | 0.04 | 2 | 11.37 | 19 | 0 | 0.037947 | 0.037947
2026-01-16 | 15.6 | 3.85 | 15.36 | Winter | 3.85 | 5 | 11.95 | 19 | 3.61 | 3.6524 | 3.6524
2026-01-17 | 15.85 | 4.96 | 14.79 | Winter | 4.97 | 6 | 14.62 | 18 | 4.66 | 4.715 | 4.715
2026-01-18 | 15.16 | 4.44 | 13.75 | Winter | 4.43 | 6 | 13.99 | 17 | 4.16 | 4.2027 | 4.2027
2026-01-19 | 17.85 | 3.65 | 17.72 | Winter | 3.66 | 7 | 22.87 | 19 | 3.43 | 3.4722 | 3.4722
2026-01-20 | 19.59 | 5.57 | 18.66 | Winter | 5.57 | 6 | 18.58 | 19 | 5.23 | 5.2842 | 5.2842
2026-01-21 | 19.7 | 1.52 | 19.14 | Winter | 1.52 | 4 | 21.04 | 20 | 1.43 | 1.442 | 1.442
2026-01-22 | 25.72 | 0.78 | 24.94 | Winter | 0.78 | 4 | 17.62 | 17 | 0.73 | 0.73997 | 0.73997
2026-01-23 | 14.57 | 1.45 | 13.95 | Winter | 1.45 | 6 | 26.3 | 21 | 1.36 | 1.3756 | 1.3756
2026-01-24 | 38.85 | 0.01 | 38.85 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-25 | 60.46 | 0 | 60.46 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-26 | 34.55 | 0.24 | 34.48 | Winter | 0.24 | 4 | 18.7 | 19 | 0.22 | 0.22768 | 0.22768
2026-01-27 | 20.33 | 0.36 | 18.21 | Winter | 0.36 | 3 | 17.64 | 23 | 0.31 | 0.34153 | 0.34153
2026-01-28 | 33.96 | 0 | 33.96 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-29 | 14.43 | 0 | 14.43 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-01-30 | 18.64 | 0.53 | 17.82 | Winter | 0.53 | 3 | 17.89 | 21 | 0.49 | 0.5028 | 0.5028
2026-01-31 | 13.15 | 0.32 | 9.83 | Winter | 0.32 | 4 | 8.38 | 18 | 0.3 | 0.30358 | 0.30358
2026-02-01 | 14.3 | 0.93 | 12.24 | Winter | 0.93 | 6 | 14.61 | 18 | 0.83 | 0.88228 | 0.88228
2026-02-02 | 13.6 | 4.14 | 11.79 | Winter | 4.14 | 8 | 15.59 | 19 | 3.89 | 3.9275 | 3.9275
2026-02-03 | 30.11 | 0.33 | 28.77 | Winter | 0.32 | 4 | 23.06 | 17 | 0.23 | 0.30358 | 0.30358
2026-02-04 | 10.23 | 10.68 | 10.11 | Winter | 10.68 | 8 | 10.39 | 17 | 10.03 | 10.1319 | 10.1319
2026-02-05 | 12.88 | 2.23 | 11.99 | Winter | 2.23 | 6 | 17.54 | 20 | 2.09 | 2.1156 | 2.1156
2026-02-06 | 27.32 | 0 | 27.32 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-07 | 10.75 | 5.84 | 9.26 | Winter | 5.84 | 8 | 8 | 15 | 5.48 | 5.5403 | 5.5403
2026-02-08 | 9.87 | 3.54 | 6.21 | Winter | 3.54 | 8 | 7.59 | 19 | 3.33 | 3.3583 | 3.3583
2026-02-09 | 3.87 | 3.5 | 3.87 | Winter | 3.5 | 6 | 14.84 | 16 | 3.28 | 3.3204 | 3.3204
2026-02-10 | 34.51 | 0.13 | 33.6 | Winter | 0.13 | 2 | 25.16 | 24 | 0.12 | 0.12333 | 0.12333
2026-02-11 | 23.19 | 0.13 | 21.35 | Winter | 0.13 | 3 | 25.06 | 20 | 0.12 | 0.12333 | 0.12333
2026-02-12 | 19.29 | 2.2 | 18.72 | Winter | 2.21 | 6 | 17 | 20 | 2.07 | 2.0966 | 2.0966
2026-02-13 | 15.78 | 0.01 | 15.78 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-14 | 19.09 | 9.79 | 16.2 | Winter | 9.79 | 9 | 15.39 | 14 | 9.2 | 9.2876 | 9.2876
2026-02-15 | 16.25 | 3.77 | 13.12 | Winter | 3.77 | 6 | 13.23 | 18 | 3.54 | 3.5765 | 3.5765
2026-02-16 | 16.36 | 3.81 | 12.68 | Winter | 3.81 | 9 | 13.65 | 16 | 3.58 | 3.6145 | 3.6145
2026-02-17 | 23.3 | 0.74 | 12.56 | Winter | 0.74 | 7 | 11.65 | 16 | 0.67 | 0.70203 | 0.70203
2026-02-18 | 21.71 | 4.68 | 21.06 | Winter | 4.68 | 7 | 45.19 | 21 | 4.4 | 4.4398 | 4.4398
2026-02-19 | 46.62 | 0 | 46.62 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-20 | 33.27 | 1.29 | 32.77 | Winter | 1.28 | 8 | 32.58 | 15 | 1.2 | 1.2143 | 1.2143
2026-02-21 | 6.67 | 3.01 | 4.79 | Winter | 3.01 | 8 | 9.56 | 20 | 2.82 | 2.8555 | 2.8555
2026-02-22 | 20.78 | 0 | 20.78 | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-23 | 11.06 | 1.16 | 8.27 | Winter | 1.16 | 7 | 6.59 | 15 | 1.09 | 1.1005 | 1.1005
2026-02-24 | 5.18 | 2.77 | 4.83 | Winter | 2.77 | 8 | 4.7 | 16 | 2.6 | 2.6279 | 2.6279
2026-02-25 | 6.04 | 16.61 | 4.45 | Winter | 16.61 | 10 | 5.29 | 15 | 5.52 | 5.5761 | 5.5761
2026-02-26 | 3.81 | 14.27 | 2.94 | Winter | 14.27 | 9 | 8.39 | 14 | 3.9 | 8.8438 | 8.8438
2026-02-27 | 15.64 | 3.67 | 13.74 | Winter | 3.67 | 7 | 9.12 | 18 | 3.45 | 3.4817 | 3.4817
2026-02-28 | 18.47 | 0.83 | 16.88 | Winter | 0.83 | 4 | 17.72 | 19 | 0.78 | 0.78741 | 0.78741
2026-03-01 | 11.31 | 9.29 | 10.39 | Lente | 9.29 | 8 | 8.82 | 16 | 8.73 | 8.8133 |  | 8.8133
2026-03-02 | 7.22 | 19.49 | 6.61 | Lente | 19.49 | 10 | 6.51 | 14 | 6.79 | 6.8621 |  | 6.8621
2026-03-03 | 9.57 | 14.79 | 8.24 | Lente | 14.79 | 10 | 7.97 | 14 | 8.32 | 8.4011 |  | 8.4011
2026-03-04 | 6.16 | 18.95 | 4.93 | Lente | 18.95 | 10 | 5.6 | 14 | 5.85 | 5.9029 |  | 5.9029
2026-03-05 | 7.04 | 20.95 | 7.04 | Lente | 20.95 | 10 | 6.13 | 14 | 6.39 | 6.4616 |  | 6.4616
2026-03-06 | 7.81 | 14.54 | 7.24 | Lente | 14.54 | 9 | 7.35 | 15 | 7.67 | 7.7476 |  | 7.7476
2026-03-07 | 16.1 | 2.23 | 12.9 | Lente | 2.23 | 9 | 13.4 | 16 | 2.1 | 2.1156 |  | 2.1156
2026-03-08 | 7.6 | 10.89 | 6.41 | Lente | 10.89 | 9 | 6.04 | 14 | 6.3 | 6.3667 |  | 6.3667
2026-03-09 | 10.4 | 18.57 | 10.04 | Lente | 18.58 | 10 | 11.2 | 14 | 11.53 | 11.8058 |  | 11.8058
2026-03-10 | 14.77 | 3.47 | 12.85 | Lente | 3.46 | 9 | 14.31 | 18 | 3.17 | 3.2824 |  | 3.2824
2026-03-11 | 17.47 | 4.48 | 16.95 | Lente | 4.48 | 7 | 13.96 | 13 | 4.21 | 4.2501 |  | 4.2501
2026-03-12 | 11.5 | 16.69 | 10.26 | Lente | 16.7 | 11 | 11.25 | 16 | 11.73 | 11.8585 |  | 11.8585
2026-03-13 | 5.23 | 2 | 3.71 | Lente | 1.99 | 7 | 9.57 | 16 | 1.87 | 1.8879 |  | 1.8879
2026-03-14 | 19.04 | 5.24 | 15.8 | Lente | 5.24 | 8 | 8.91 | 14 | 4.92 | 4.9711 |  | 4.9711
2026-03-15 | 12.59 | 17.85 | 9.8 | Lente | 17.85 | 11 | 9.93 | 13 | 10.36 | 10.4671 |  | 10.4671
2026-03-16 | 11.49 | 17.62 | 9.93 | Lente | 17.62 | 12 | 12.36 | 15 | 12.84 | 13.0286 |  | 13.0286
2026-03-17 | 10.34 | 4.16 | 8.54 | Lente | 4.16 | 8 | 5.97 | 13 | 3.88 | 3.9465 |  | 3.9465
2026-03-18 | 8.51 | 20.63 | 7.63 | Lente | 20.63 | 11 | 7.82 | 13 | 8.16 | 8.243 |  | 8.243
2026-03-19 | 3.04 | 22.73 | 1.95 | Lente | 22.73 | 12 | 6.52 | 12 | 3.39 | 6.8727 |  | 6.8727
2026-03-20 | 12.33 | 21.86 | 11.73 | Lente | 21.86 | 12 | 7.45 | 13 | 7.77 | 7.853 |  | 7.853
2026-03-21 | 4.72 | 21.42 | 3.76 | Lente | 21.42 | 11 | 3.42 | 12 | 3.57 | 3.605 |  | 3.605
2026-03-22 | 16.29 | 20.06 | 15.56 | Lente | 20.06 | 11 | 15.45 | 13 | 11.33 | 16.2857 |  | 16.2857
2026-03-23 | 8.66 | 19.27 | 8.1 | Lente | 19.27 | 11 | 8.53 | 14 | 8.9 | 8.9914 |  | 8.9914
2026-03-24 | 12.04 | 11.52 | 10.95 | Lente | 11.51 | 10 | 13.26 | 17 | 10.65 | 10.9193 |  | 10.9193
2026-03-25 | 19.21 | 6.28 | 16.55 | Lente | 6.29 | 7 | 14 | 13 | 5.9 | 5.9672 |  | 5.9672
2026-03-26 | 9.33 | 17.8 | 8.21 | Lente | 17.8 | 11 | 8.03 | 13 | 8.38 | 8.4644 |  | 8.4644
2026-03-27 | 14.24 | 8.27 | 12.74 | Lente | 8.28 | 8 | 12.71 | 17 | 7.77 | 7.8551 |  | 7.8551
2026-03-28 | 19.39 | 13.56 | 15.3 | Lente | 13.57 | 10 | 15.25 | 13 | 10.9 | 12.8736 |  | 12.8736
2026-03-29 | 9.55 | 12.99 | 8.86 | Lente | 12.98 | 11 | 9.44 | 13 | 9.86 | 9.9506 |  | 9.9506
2026-03-30 | 13.46 | 16.41 | 11.65 | Lente | 16.41 | 12 | 11.11 | 12 | 10.05 | 11.711 |  | 11.711
2026-03-31 | 10.11 | 18.92 | 7.59 | Lente | 18.92 | 12 | 7.71 | 12 | 8.04 | 8.1271 |  | 8.1271
2026-04-01 | 12.11 | 22.46 | 11.33 | Lente | 22.46 | 12 | 13.88 | 13 | 13.67 | 14.6308 |  | 14.6308
2026-04-02 | 25.77 | 1.62 | 22.7 | Lente | 1.63 | 7 | 20.21 | 17 | 1.5 | 1.5464 |  | 1.5464
2026-04-03 | 10.2 | 6.66 | 8.02 | Lente | 6.66 | 9 | 7.8 | 14 | 6.25 | 6.3182 |  | 6.3182
2026-04-04 | 8.45 | 14.4 | 5.19 | Lente | 14.4 | 12 | 5.36 | 12 | 5.6 | 5.6499 |  | 5.6499
2026-04-05 | 7.1 | 15.54 | 5.47 | Lente | 15.54 | 12 | 5.17 | 11 | 5.4 | 5.4497 |  | 5.4497
2026-04-06 | 4.99 | 28.77 | 2.76 | Lente | 28.77 | 14 | 2.5 | 10 | 2.61 | 2.6352 |  | 2.6352
2026-04-07 | 4.09 | 30.78 | 2.56 | Lente | 30.78 | 5 | 2.63 | 19 | 2.74 | 2.7723 |  | 2.7723
2026-04-08 | 7.87 | 23.85 | 6.34 | Lente | 23.86 | 13 | 6.94 | 12 | 7.24 | 7.3154 |  | 7.3154
2026-04-09 | 5.22 | 19.65 | 4.56 | Lente | 19.65 | 11 | 4.63 | 14 | 4.82 | 4.8804 |  | 4.8804
2026-04-10 | 5.76 | 19.63 | 4.68 | Lente | 19.62 | 11 | 4.17 | 12 | 4.36 | 4.3956 |  | 4.3956
2026-04-11 | 16.5 | 10.99 | 12.41 | Lente | 10.99 | 9 | 12.25 | 14 | 9.79 | 10.426 |  | 10.426
2026-04-12 | 8.51 | 22.45 | 5.89 | Lente | 22.45 | 13 | 6.07 | 11 | 6.33 | 6.3983 |  | 6.3983
2026-04-13 | 2.51 | 13.58 | 1.79 | Lente | 13.58 | 12 | 8.05 | 12 | 3.27 | 8.4854 |  | 8.4854
2026-04-14 | 11.3 | 29.67 | 9.8 | Lente | 29.67 | 14 | 3.44 | 10 | 3.59 | 3.6261 |  | 3.6261
2026-04-15 | 3.24 | 26.9 | 3.03 | Lente | 26.9 | 12 | 3.21 | 12 | 3.34 | 3.3836 |  | 3.3836
2026-04-16 | 5.49 | 23.72 | 4.26 | Lente | 23.72 | 13 | 4.15 | 11 | 4.33 | 4.3745 |  | 4.3745
2026-04-17 | 4.37 | 22.45 | 3.24 | Lente | 22.45 | 13 | 3.1 | 11 | 3.23 | 3.2677 |  | 3.2677
2026-04-18 | 10.45 | 10.97 | 8.86 | Lente | 10.97 | 14 | 9.91 | 10 | 8.67 | 10.4071 |  | 10.4071
2026-04-19 | 9.57 | 21.37 | 7.07 | Lente | 21.37 | 13 | 8.92 | 11 | 9.31 | 9.4025 |  | 9.4025
2026-04-20 | 13.53 | 11.07 | 10.03 | Lente | 11.07 | 11 | 7.08 | 13 | 7.39 | 7.463 |  | 7.463
2026-04-21 | 4.07 | 35.59 | 3.16 | Lente | 35.59 | 14 | 3.1 | 10 | 3.24 | 3.2677 |  | 3.2677
2026-04-22 | 4.42 | 35.17 | 3.65 | Lente | 35.17 | 14 | 4.55 | 10 | 4.75 | 4.7961 |  | 4.7961
2026-04-23 | 5.75 | 36.99 | 4.17 | Lente | 36.99 | 14 | 3.46 | 10 | 3.61 | 3.6472 |  | 3.6472
2026-04-24 | 9.04 | 34.5 | 4.34 | Lente | 34.5 | 14 | 4.29 | 10 | 4.48 | 4.5221 |  | 4.5221
2026-04-25 | 4.3 | 27 | 3.28 | Lente | 27 | 14 | 3.35 | 9 | 3.5 | 3.5312 |  | 3.5312
2026-04-26 | 5.94 | 29.3 | 5.23 | Lente | 29.3 | 15 | 4.87 | 9 | 5.08 | 5.1334 |  | 5.1334
2026-04-27 | 5.03 | 27.96 | 4.68 | Lente | 27.96 | 14 | 6.91 | 11 | 7.21 | 7.2838 |  | 7.2838
2026-04-28 | 5.34 | 30.86 | 4.55 | Lente | 30.87 | 14 | 2.51 | 10 | 2.62 | 2.6458 |  | 2.6458
2026-04-29 | 3.44 | 33.61 | 3.12 | Lente | 33.61 | 14 | 5.22 | 10 | 5.45 | 5.5024 |  | 5.5024
2026-04-30 | 7.1 | 31.92 | 6.54 | Lente | 31.92 | 14 | 4.32 | 9 | 4.51 | 4.5537 |  | 4.5537
2026-05-01 | 4.01 | 32.36 | 3.12 | Lente | 32.36 | 15 | 3.19 | 9 | 3.32 | 3.3626 |  | 3.3626
2026-05-02 | 2.82 | 28.16 | 2.19 | Lente | 28.16 | 15 | 2.07 | 9 | 2.16 | 2.182 |  | 2.182
2026-05-03 | 4.71 | 11.28 | 3.06 | Lente | 11.28 | 15 | 5.39 | 12 | 5.63 | 5.6816 |  | 5.6816
2026-05-04 | 11.38 | 7.38 | 8.97 | Lente | 7.38 | 9 | 7.32 | 15 | 6.81 | 7.0013 |  | 7.0013
2026-05-05 | 6.28 | 13.08 | 5.24 | Lente | 13.09 | 9 | 6.38 | 14 | 6.65 | 6.7251 |  | 6.7251
2026-05-06 | 8.19 | 12.04 | 5.84 | Lente | 12.03 | 12 | 4.08 | 10 | 4.26 | 4.3007 |  | 4.3007
2026-05-07 | 7.3 | 20.05 | 6.56 | Lente | 20.05 | 12 | 6.57 | 12 | 6.85 | 6.9254 |  | 6.9254
2026-05-08 | 12.95 | 15.92 | 6.23 | Lente | 15.92 | 15 | 6.18 | 9 | 5.33 | 6.5143 |  | 6.5143
2026-05-09 | 5.05 | 23.23 | 2.49 | Lente | 23.23 | 15 | 2.46 | 9 | 2.57 | 2.5931 |  | 2.5931
2026-05-10 | 5.31 | 32.17 | 4.34 | Lente | 32.17 | 14 | 5.79 | 11 | 6.04 | 6.1032 |  | 6.1032
2026-05-11 | 7.1 | 18.84 | 5.33 | Lente | 18.84 | 13 | 3.82 | 10 | 3.98 | 4.0266 |  | 4.0266
2026-05-12 | 7.43 | 13.66 | 5 | Lente | 13.66 | 14 | 5.89 | 10 | 6.15 | 6.2086 |  | 6.2086
2026-05-13 | 9.15 | 19.3 | 7.86 | Lente | 19.3 | 14 | 7.04 | 10 | 5.21 | 7.4208 |  | 7.4208
2026-05-14 | 7.41 | 20.06 | 4.33 | Lente | 20.06 | 15 | 4.34 | 9 | 4.52 | 4.5748 |  | 4.5748
2026-05-15 | 1.48 | 5.49 | 1.36 | Lente | 5.49 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0
2026-05-16 | 13.09 | 32.14 | 3.48 | Lente | 32.14 | 9 | 6.53 | 12 | 5.69 | 6.8832 |  | 6.8832
2026-05-17 | 8.46 | 4.63 | 6.84 | Lente | 4.63 | 10 | 5.78 | 13 | 4.32 | 4.3924 |  | 4.3924
2026-05-18 | 6.83 | 21.1 | 5.25 | Lente | 21.1 | 13 | 5.45 | 10 | 5.68 | 5.7448 |  | 5.7448
2026-05-19 | 10.02 | 16.45 | 2.94 | Lente | 16.45 | 6 | 2.65 | 18 | 2.77 | 2.7933 |  | 2.7933
2026-05-20 | 7.95 | 12.94 | 5.49 | Lente | 12.94 | 14 | 6.67 | 10 | 6.96 | 7.0308 |  | 7.0308
2026-05-21 | 4.82 | 21.95 | 4.13 | Lente | 21.95 | 15 | 2.63 | 9 | 2.74 | 2.7723 |  | 2.7723
2026-05-22 | 3 | 37.64 | 2.4 | Lente | 37.64 | 15 | 2.59 | 9 | 2.71 | 2.7301 |  | 2.7301
2026-05-23 | 2.74 | 37.57 | 2.7 | Lente | 37.57 | 15 | 2.66 | 9 | 2.78 | 2.8039 |  | 2.8039
2026-05-24 | 3.39 | 41.67 | 3 | Lente | 41.67 | 15 | 3.65 | 9 | 3.8 | 3.8474 |  | 3.8474
2026-05-25 | 5.12 | 33.86 | 4.81 | Lente | 33.86 | 15 | 4.2 | 9 | 4.38 | 4.4272 |  | 4.4272
2026-05-26 | 7.37 | 32.53 | 6.61 | Lente | 32.53 | 15 | 6.59 | 9 | 6.88 | 6.9465 |  | 6.9465
2026-05-27 | 5.22 | 23.17 | 3.49 | Lente | 23.17 | 15 | 3.37 | 9 | 3.52 | 3.5523 |  | 3.5523
2026-05-28 | 4.24 | 37.74 | 4.08 | Lente | 37.75 | 15 | 4.38 | 10 | 4.57 | 4.6169 |  | 4.6169
2026-05-29 | 3.75 | 22.34 | 3.24 | Lente | 22.33 | 13 | 3.69 | 10 | 3.85 | 3.8896 |  | 3.8896
2026-05-30 | 3.7 | 35.63 | 3.64 | Lente | 35.63 | 15 | 4.27 | 10 | 4.46 | 4.501 |  | 4.501
2026-05-31 | 6.05 | 27.87 | 4.92 | Lente | 27.87 | 14 | 3.46 | 9 | 3.62 | 3.6472 |  | 3.6472
2026-06-01 | 4.51 | 21.48 | 4.08 | Zomer | 21.48 | 15 | 4.11 | 9 | 4.29 | 4.3323 |  |  | 4.3323
2026-06-02 | 6.1 | 9.53 | 4.5 | Zomer | 9.53 | 13 | 5.27 | 11 | 5.28 | 5.5551 |  |  | 5.5551
2026-06-03 | 11.48 | 16 | 7.49 | Zomer | 16.01 | 12 | 6.84 | 13 | 7.13 | 7.21 |  |  | 7.21
2026-06-04 | 5.89 | 21.69 | 4.68 | Zomer | 21.69 | 7 | 8.06 | 18 | 7.81 | 8.496 |  |  | 8.496
2026-06-05 | 9.51 | 20.07 | 7.69 | Zomer | 20.07 | 11 | 5.55 | 12 | 5.64 | 5.8502 |  |  | 5.8502
2026-06-06 | 10.32 | 16.72 | 9.6 | Zomer | 16.71 | 12 | 9.76 | 13 | 10.19 | 10.2879 |  |  | 10.2879
2026-06-07 | 9.78 | 14.53 | 7.81 | Zomer | 14.53 | 11 | 6.26 | 11 | 6.53 | 6.5986 |  |  | 6.5986
2026-06-08 | 6.65 | 18.01 | 5.34 | Zomer | 18.01 | 13 | 5.45 | 11 | 5.68 | 5.7448 |  |  | 5.7448
2026-06-09 | 4.76 | 25.51 | 2.33 | Zomer | 25.5 | 16 | 2.06 | 8 | 2.14 | 2.1714 |  |  | 2.1714
2026-06-10 | 10.38 | 16.36 | 5.42 | Zomer | 16.36 | 16 | 6.03 | 8 | 5.32 | 6.3562 |  |  | 6.3562
2026-06-11 | 4.72 | 17.15 | 4.05 | Zomer | 17.16 | 13 | 5.53 | 14 | 5.75 | 5.8291 |  |  | 5.8291
2026-06-12 | 4.26 | 15.79 | 4.08 | Zomer | 15.79 | 12 | 1.96 | 9 | 2.05 | 2.066 |  |  | 2.066
2026-06-13 | 2.37 | 19.55 | 2.23 | Zomer | 19.55 | 14 | 2.29 | 10 | 2.39 | 2.4139 |  |  | 2.4139
2026-06-14 | 5.11 | 21.13 | 3.43 | Zomer | 21.13 | 16 | 4.16 | 10 | 4.34 | 4.385 |  |  | 4.385
2026-06-15 | 6.13 | 16.92 | 5.17 | Zomer | 16.92 | 13 | 4.56 | 9 | 4.75 | 4.8067 |  |  | 4.8067
2026-06-16 | 4.56 | 28.97 | 2.55 | Zomer | 28.97 | 15 | 3.18 | 10 | 3.31 | 3.352 |  |  | 3.352
2026-06-17 | 6.9 | 17.42 | 3.41 | Zomer | 17.42 | 14 | 2.69 | 9 | 2.8 | 2.8355 |  |  | 2.8355
2026-06-18 | 6.25 | 34.93 | 5.14 | Zomer | 34.93 | 14 | 5.35 | 10 | 5.59 | 5.6394 |  |  | 5.6394
2026-06-19 | 5.68 | 25.91 | 4.26 | Zomer | 25.91 | 14 | 4.76 | 10 | 4.97 | 5.0175 |  |  | 5.0175
2026-06-20 | 9.03 | 18.81 | 5.54 | Zomer | 18.81 | 15 | 7.45 | 9 | 7.77 | 7.853 |  |  | 7.853
2026-06-21 | 10.22 | 16.42 | 6.3 | Zomer | 16.42 | 15 | 3.77 | 9 | 3.93 | 3.9739 |  |  | 3.9739
2026-06-22 | 7.81 | 39.95 | 6.62 | Zomer | 39.95 | 6 | 7.08 | 19 | 6.97 | 7.463 |  |  | 7.463
2026-06-23 | 5.42 | 21.45 | 3.67 | Zomer | 21.44 | 14 | 4.73 | 9 | 4.93 | 4.9859 |  |  | 4.9859
2026-06-24 | 12.9 | 12.99 | 9.12 | Zomer | 12.99 | 15 | 8.4 | 9 | 8.77 | 8.8544 |  |  | 8.8544
2026-06-25 | 8.87 | 20.33 | 8.31 | Zomer | 20.33 | 14 | 8.95 | 10 | 9.34 | 9.4341 |  |  | 9.4341
2026-06-26 | 11.11 | 17.39 | 9.98 | Zomer | 17.39 | 13 | 8.97 | 11 | 9.36 | 9.4552 |  |  | 9.4552
2026-06-27 | 8 | 16.3 | 6.76 | Zomer | 16.3 | 14 | 6.96 | 10 | 7.26 | 7.3365 |  |  | 7.3365
2026-06-28 | 4.87 | 21.55 | 3.36 | Zomer | 21.55 | 16 | 4.61 | 8 | 4.82 | 4.8594 |  |  | 4.8594
2026-06-29 | 7.46 | 31.27 | 5.37 | Zomer | 31.27 | 16 | 4.72 | 8 | 4.93 | 4.9753 |  |  | 4.9753
2026-06-30 | 7.13 | 13.18 | 6 | Zomer | 13.18 | 14 | 5.67 | 10 | 5.91 | 5.9767 |  |  | 5.9767
2026-07-01 | 4.93 | 30.65 | 4.21 | Zomer | 30.65 | 16 | 3.31 | 8 | 3.46 | 3.489 |  |  | 3.489
2026-07-02 | 4.47 | 25.45 | 3.23 | Zomer | 25.45 | 16 | 1.67 | 14 | 1.74 | 1.7603 |  |  | 1.7603
2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2026-07-04 | 3.9 | 63.81 | 0.71 | Zomer | 63.81 | 4 | 2.2 | 9 | 2.3 | 2.319 |  |  | 2.319
2026-07-05 | 5.4 | 16.62 | 3.43 | Zomer | 16.62 | 14 | 4.02 | 11 | 4.19 | 4.2375 |  |  | 4.2375
2026-07-06 | 7.54 | 28.83 | 4.59 | Zomer | 28.83 | 14 | 4.12 | 9 | 4.3 | 4.3429 |  |  | 4.3429
2026-07-07 | 5.52 | 27.02 | 2.93 | Zomer | 27.02 | 16 | 3.57 | 9 | 3.72 | 3.7631 |  |  | 3.7631
2026-07-08 | 6.35 | 7.02 | 5.57 | Zomer | 7.02 | 13 | 5.25 | 10 | 5.47 | 5.534 |  |  | 5.534
2026-07-09 | 4.31 | 37.19 | 3.99 | Zomer | 37.19 | 15 | 4.05 | 9 | 4.22 | 4.2691 |  |  | 4.2691
2026-07-10 | 3.66 | 30.52 | 3.47 | Zomer | 30.52 | 15 | 3.24 | 10 | 3.38 | 3.4153 |  |  | 3.4153
2026-07-11 | 7.3 | 27.08 | 6.6 | Zomer | 27.08 | 13 | 7.14 | 10 | 7.45 | 7.5262 |  |  | 7.5262
2026-07-12 | 4.73 | 34.16 | 4.59 | Zomer | 34.16 | 15 | 5.64 | 9 | 5.88 | 5.9451 |  |  | 5.9451
2026-07-13 | 7.61 | 21.22 | 6.28 | Zomer | 21.22 | 15 | 4.55 | 9 | 4.75 | 4.7961 |  |  | 4.7961
2026-07-14 | 6.65 | 22.82 | 4.5 | Zomer | 22.82 | 15 | 4.27 | 9 | 4.46 | 4.501 |  |  | 4.501
2026-07-15 | 7.9 | 14.85 | 5.53 | Zomer | 14.85 | 14 | 5.98 | 10 | 6.24 | 6.3035 |  |  | 6.3035
2026-07-16 | 4.32 | 23.81 | 3.7 | Zomer | 23.82 | 15 | 3.85 | 10 | 4.01 | 4.0583 |  |  | 4.0583
2026-07-17 | 7.52 | 21.49 | 4.93 | Zomer | 21.48 | 14 | 7.18 | 11 | 7.5 | 7.5684 |  |  | 7.5684
2026-07-18 | 9.83 | 8.08 | 5.72 | Zomer | 8.08 | 14 | 3.21 | 8 | 3.35 | 3.3836 |  |  | 3.3836
2026-07-19 | 3.2 | 31.01 | 2.63 | Zomer | 31.01 | 14 | 2.49 | 11 | 2.6 | 2.6247 |  |  | 2.6247
2026-07-20 | 4.28 | 30.31 | 3.87 | Zomer | 30.3 | 14 | 3.96 | 9 | 4.13 | 4.1742 |  |  | 4.1742
2026-07-21 | 6.81 | 28.67 | 2.83 | Zomer | 28.67 | 15 | 2.59 | 9 | 2.71 | 2.7301 |  |  | 2.7301
2026-07-22 | 6.83 | 14.01 | 4.95 | Zomer | 14.01 | 13 | 4.89 | 11 | 5.1 | 5.1545 |  |  | 5.1545
2026-07-23 | 5.14 | 20.83 | 4.17 | Zomer | 20.84 | 11 | 4.37 | 15 | 4.55 | 4.6064 |  |  | 4.6064
2026-07-24 | 5.29 | 14.58 | 3.64 | Zomer | 14.57 | 13 | 4.79 | 9 | 5 | 5.0491 |  |  | 5.0491
2026-07-25 | 6.07 | 26.64 | 5.5 | Zomer | 26.64 | 15 | 7.38 | 10 | 7.7 | 7.7792 |  |  | 7.7792
2026-07-26 | 5.65 | 11.67 | 5.43 | Zomer | 11.67 | 13 | 2.15 | 10 | 2.25 | 2.2663 |  |  | 2.2663
2026-07-27 | 2.19 | 31.44 | 1.85 | Zomer | 31.44 | 16 | 2.02 | 8 | 2.11 | 2.1293 |  |  | 2.1293
2026-07-28 | 2.41 | 34.66 | 2.29 | Zomer | 34.66 | 15 | 2.37 | 9 | 2.47 | 2.4982 |  |  | 2.4982
2026-07-29 | 2.72 | 35.92 | 2.35 | Zomer | 35.92 | 15 | 2.3 | 9 | 2.4 | 2.4244 |  |  | 2.4244
2026-07-30 | 2.53 | 20.43 | 2.3 | Zomer | 20.43 | 15 | 2.26 | 9 | 2.36 | 2.3822 |  |  | 2.3822
2026-07-31 | 2.43 | 30.34 | 2.24 | Zomer | 30.34 | 15 | 2.26 | 9 | 2.36 | 2.3822 |  |  | 2.3822
2026-08-01 | 2.45 | 24.77 | 2.25 | Zomer | 24.77 | 15 | 2.24 | 9 | 2.33 | 2.3612 |  |  | 2.3612
2026-08-02 | 2.38 | 36.78 | 2.24 | Zomer | 36.78 | 15 | 2.47 | 10 | 2.58 | 2.6036 |  |  | 2.6036
2026-08-03 | 2.53 | 34.25 | 2.48 | Zomer | 34.25 | 14 | 2.51 | 10 | 2.62 | 2.6458 |  |  | 2.6458
2026-08-04 | 2.96 | 26.52 | 2.93 | Zomer | 26.52 | 12 | 2.77 | 11 | 2.89 | 2.9198 |  |  | 2.9198
2026-08-05 | 2.6 | 28 | 2.35 | Zomer | 28 | 15 | 2.31 | 9 | 2.41 | 2.435 |  |  | 2.435
2026-08-06 | 2.5 | 36.39 | 2.33 | Zomer | 36.39 | 15 | 2.61 | 11 | 2.71 | 2.7512 |  |  | 2.7512
2026-08-07 | 2.7 | 18.93 | 2.6 | Zomer | 18.93 | 13 | 2.42 | 10 | 2.52 | 2.5509 |  |  | 2.5509
2026-08-08 | 3.92 | 32.77 | 3.66 | Zomer | 32.76 | 14 | 3.58 | 10 | 3.74 | 3.7737 |  |  | 3.7737
2026-08-09 | 7.19 | 17.46 | 6.65 | Zomer | 17.46 | 11 | 6.84 | 13 | 7.14 | 7.21 |  |  | 7.21
2026-08-10 | 11.38 | 17.25 | 4.47 | Zomer | 17.25 | 14 | 4.3 | 10 | 4.49 | 4.5326 |  |  | 4.5326
2026-08-11 | 5.56 | 24.08 | 4.89 | Zomer | 24.07 | 14 | 7.18 | 10 | 7.49 | 7.5684 |  |  | 7.5684
2026-08-12 | 7.2 | 26.45 | 6.84 | Zomer | 26.45 | 13 | 4.79 | 11 | 5 | 5.0491 |  |  | 5.0491
2026-08-13 | 5.01 | 26 | 3.97 | Zomer | 26 | 14 | 3.96 | 10 | 4.13 | 4.1742 |  |  | 4.1742
2026-08-14 | 9.39 | 25.24 | 3.9 | Zomer | 25.24 | 7 | 4.29 | 18 | 4.47 | 4.5221 |  |  | 4.5221
2026-08-15 | 9.01 | 5.69 | 7.51 | Zomer | 5.68 | 10 | 10.15 | 14 | 4.98 | 5.3885 |  |  | 5.3885
2026-08-16 | 11.86 | 16.62 | 10.85 | Zomer | 16.62 | 11 | 12.24 | 13 | 12.78 | 12.9021 |  |  | 12.9021
2026-08-17 | 12.63 | 11.86 | 7.84 | Zomer | 11.86 | 12 | 4.75 | 14 | 4.95 | 5.0069 |  |  | 5.0069
2026-08-18 | 4.34 | 8.75 | 4.28 | Zomer | 8.75 | 10 | 3.28 | 13 | 3.42 | 3.4574 |  |  | 3.4574
2026-08-19 | 4.3 | 5.16 | 3.85 | Zomer | 5.16 | 12 | 4.27 | 11 | 4.45 | 4.501 |  |  | 4.501
2026-08-20 | 7.55 | 16.32 | 4.88 | Zomer | 16.32 | 13 | 4.72 | 10 | 4.93 | 4.9753 |  |  | 4.9753
2026-08-21 | 4.77 | 17.5 | 3.62 | Zomer | 17.5 | 13 | 3.43 | 11 | 3.58 | 3.6155 |  |  | 3.6155
2026-08-22 | 5.94 | 21.17 | 3.97 | Zomer | 21.18 | 14 | 4.03 | 11 | 4.2 | 4.248 |  |  | 4.248
2026-08-23 | 8.55 | 17.05 | 6.47 | Zomer | 17.04 | 12 | 9.43 | 12 | 9.84 | 9.9401 |  |  | 9.9401
2026-08-24 | 7.9 | 25.72 | 7.13 | Zomer | 25.72 | 13 | 3.43 | 10 | 3.57 | 3.6155 |  |  | 3.6155
2026-08-25 | 2.23 | 23.27 | 1.75 | Zomer | 23.27 | 14 | 0.17 | 16 | 0.18 | 0.1792 |  |  | 0.1792
2026-08-26 | 3.92 | 23.46 | 1.2 | Zomer | 23.46 | 8 | 3.49 | 10 | 3.64 | 3.6788 |  |  | 3.6788
2026-08-27 | 2.99 | 5.51 | 2.28 | Zomer | 5.51 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0
2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2026-08-29 | 15.59 | 23.41 | 3.55 | Zomer | 23.41 | 7 | 5.32 | 13 | 5.55 | 5.6078 |  |  | 5.6078
2026-08-30 | 7.67 | 7.18 | 4.53 | Zomer | 7.18 | 11 | 4.43 | 12 | 4.62 | 4.6696 |  |  | 4.6696
2026-08-31 | 5.75 | 16.49 | 4.16 | Zomer | 16.49 | 13 | 4.35 | 12 | 4.54 | 4.5853 |  |  | 4.5853
2026-09-01 | 3.3 | 25.03 | 2.66 | Herfst | 25.03 | 12 | 2.43 | 12 | 2.54 | 2.5614 |  |  |  | 2.5614
2026-09-02 | 10 | 6.95 | 8.21 | Herfst | 6.95 | 9 | 12.85 | 17 | 6.52 | 6.5933 |  |  |  | 6.5933
2026-09-03 | 11.31 | 10.92 | 9.87 | Herfst | 10.92 | 10 | 7.02 | 14 | 7.33 | 7.3997 |  |  |  | 7.3997
2026-09-04 | 6.52 | 4.6 | 6.08 | Herfst | 4.6 | 9 | 4.22 | 12 | 4.32 | 4.3639 |  |  |  | 4.3639
2026-09-05 | 11.06 | 17.19 | 8.98 | Herfst | 17.19 | 12 | 10 | 13 | 9.3 | 10.5409 |  |  |  | 10.5409
2026-09-06 | 5.74 | 23.19 | 5.16 | Herfst | 23.19 | 12 | 4.92 | 11 | 5.13 | 5.1861 |  |  |  | 5.1861
2026-09-07 | 9.28 | 21 | 6.87 | Herfst | 21 | 12 | 6.66 | 13 | 6.95 | 7.0203 |  |  |  | 7.0203
2026-09-08 | 10.45 | 5.95 | 9.61 | Herfst | 5.95 | 9 | 10.1 | 15 | 5.59 | 5.6447 |  |  |  | 5.6447
2026-09-09 | 7.26 | 12.2 | 5.91 | Herfst | 12.2 | 11 | 5.24 | 12 | 5.47 | 5.5234 |  |  |  | 5.5234
2026-09-10 | 5.87 | 18.11 | 3.83 | Herfst | 18.13 | 13 | 5.17 | 13 | 5.39 | 5.4497 |  |  |  | 5.4497
2026-09-11 | 7.49 | 5.85 | 5.17 | Herfst | 5.84 | 11 | 4.08 | 12 | 4.26 | 4.3007 |  |  |  | 4.3007
2026-09-12 | 7.88 | 8.88 | 5.24 | Herfst | 8.88 | 11 | 5.79 | 17 | 6.04 | 6.1032 |  |  |  | 6.1032
2026-09-13 | 11.96 | 3.78 | 8.37 | Herfst | 3.78 | 7 | 10.73 | 13 | 3.55 | 3.586 |  |  |  | 3.586
2026-09-14 | 12.18 | 14.33 | 10.34 | Herfst | 14.33 | 11 | 7.62 | 13 | 7.96 | 8.0322 |  |  |  | 8.0322
2026-09-15 | 5.67 | 13.29 | 5.11 | Herfst | 13.29 | 11 | 5.01 | 13 | 5.23 | 5.281 |  |  |  | 5.281
2026-09-16 | 9.39 | 13.15 | 5.92 | Herfst | 13.16 | 11 | 6.17 | 14 | 6.43 | 6.5038 |  |  |  | 6.5038
2026-09-17 | 6.57 | 6.77 | 5.57 | Herfst | 6.76 | 9 | 4.8 | 13 | 5.01 | 5.0596 |  |  |  | 5.0596
2026-09-18 | 6.72 | 12.37 | 4.95 | Herfst | 12.37 | 12 | 6.7 | 14 | 7 | 7.0624 |  |  |  | 7.0624
2026-09-19 | 7.63 | 3.66 | 5.6 | Herfst | 3.66 | 9 | 4.66 | 15 | 3.15 | 3.4722 |  |  |  | 3.4722
2026-09-20 | 11.54 | 13.82 | 9.23 | Herfst | 13.82 | 11 | 8.77 | 12 | 7.1 | 9.2444 |  |  |  | 9.2444
2026-09-21 | 4.87 | 19.15 | 3.65 | Herfst | 19.15 | 12 | 3.63 | 12 | 3.79 | 3.8264 |  |  |  | 3.8264
2026-09-22 | 7.41 | 5.41 | 5.67 | Herfst | 5.41 | 10 | 5.89 | 14 | 5.08 | 5.1324 |  |  |  | 5.1324
2026-09-23 | 9.39 | 13.2 | 8.83 | Herfst | 13.2 | 10 | 9.01 | 14 | 9.4 | 9.4974 |  |  |  | 9.4974
2026-09-24 | 7.65 | 20.7 | 6.34 | Herfst | 20.7 | 11 | 6.81 | 13 | 7.11 | 7.1784 |  |  |  | 7.1784
2026-09-25 | 6.14 | 19.32 | 5.35 | Herfst | 19.32 | 11 | 5.41 | 13 | 5.65 | 5.7026 |  |  |  | 5.7026
2026-09-26 | 7.3 | 8.91 | 5.88 | Herfst | 8.91 | 11 | 5.08 | 13 | 5.3 | 5.3548 |  |  |  | 5.3548
2026-09-27 | 8.62 | 18.37 | 8.54 | Herfst | 18.37 | 10 | 12.95 | 15 | 13.51 | 13.6505 |  |  |  | 13.6505
2026-09-28 | 12.1 | 3.21 | 11.6 | Herfst | 3.21 | 7 | 8.21 | 17 | 2.89 | 3.0453 |  |  |  | 3.0453
2026-09-29 | 11.62 | 14.13 | 10.51 | Herfst | 14.13 | 10 | 10.34 | 13 | 10.73 | 10.8993 |  |  |  | 10.8993
2026-09-30 | 11.41 | 7.06 | 10.86 | Herfst | 7.07 | 9 | 10.21 | 16 | 6.63 | 6.7072 |  |  |  | 6.7072
2026-10-01 | 4.69 | 13.05 | 4.51 | Herfst | 13.05 | 10 | 4.34 | 13 | 4.53 | 4.5748 |  |  |  | 4.5748
2026-10-02 | 11.13 | 12.39 | 8.48 | Herfst | 12.39 | 11 | 8.87 | 13 | 9.25 | 9.3498 |  |  |  | 9.3498
Note on K1: Ideale grootte = MIN( √η × MIN(teruglevering, kW × uren teruglevering) ; MIN(afname PV uit, kW × uren PV uit) / √η ). Links: wat je kunt opslaan, rechts: wat je 's nachts kunt gebruiken.

## Verdeling
Verdeling ideale accugrootte (aantal dagen per klasse)
Van (kWh) | Tot (kWh) | Klasse | Heel jaar | Winter | Lente | Zomer | Herfst
0 | 1 | 0–1 | 77 | 53 | 1 | 5 | 18
1 | 2 | 1–2 | 22 | 8 | 2 | 1 | 11
2 | 3 | 2–3 | 55 | 10 | 10 | 20 | 15
3 | 4 | 3–4 | 46 | 9 | 14 | 11 | 12
4 | 5 | 4–5 | 58 | 4 | 15 | 22 | 17
5 | 6 | 5–6 | 48 | 3 | 8 | 15 | 22
6 | 7 | 6–7 | 24 | 0 | 13 | 3 | 8
7 | 8 | 7–8 | 25 | 0 | 9 | 9 | 7
8 | 9 | 8–9 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3
9 | 10 | 9–10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5
10 | 11 | 10–11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2
11 | 12 | 11–12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
12 | 13 | 12–13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | 14 | 13–14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
14 | 15 | 14–15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 16 | 15–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17 | 16–17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 18 | 17–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 19 | 18–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totaal | 400 | 90 | 92 | 95 | 123
Waarden boven de laatste klasse vallen buiten de tabel; vergroot dan de klassebreedte op Instellingen.